Общество с ограниченной ответственностью

«Междуреченская управляющая компания»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Междуреченская УК»

_____________________Новиков А.И.

«_____» февраля 2016 г.

ПЛАН

Проведения текущих и планово-предупредительных ремонтных работ по подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

Адрес многоквартирного дома: пос.Междуреченск, ул.Интернациональная, д.8.

| № п/п | Наименование работ | Един.измерения | Количество | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание внутридомовых трубопроводов отопления. | м2 здания | 3473,1 | июнь-июль |
| 2 | Ревизия запорно-регулирующей арматуры системы отопления. | При проведении гидропневматической промывки и гидравлического испытания. |  |  |
| 3 | Замена запорно-регулирующей арматуры системы отопления в подвальном помещении | шт. | по факту | При проведении гидропневматической промывки и гидравлического испытания. |
| 4 | Ревизия запорной арматуры системы водоснабжения. | шт. | 70 | Июнь-август |
| 5 | Ремонт светильников на лестничных клетках и в помещениях тамбуров | шт. | 3 | июль-сентябрь |
| 6 | Приобретение и установка средств измерений теплоносителя – преобразователь расхода электромагнитный | шт. | 1 | Август-сентябрь |
| 7 | Детальный осмотр трубопроводов системы отопления с проведением, при необходимости замены их отдельных участков. | При проведении гидропневматической промывки и гидравлического испытания. |  |  |
| 8 | Детальный осмотр трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения с заменой, при необходимости, их отдельных участков. | % | 100 | Июнь-август |
| 9 | Осмотр, ревизия и ремонт поэтажных электрических щитков. | шт. | 20 | Июнь-август |
| 10 | Осмотр внутридомовой системы электроснабжения, относящегося к общему имуществу, с заменой, при необходимости отдельных участков проводов (кабелей). | % | 100 | Май-август |
| 11 | Осмотр конструктивных элементов. | м2 здания | 3473,1 | Май-август |
| 13 | Ремонт, укрепление и утепление дверей, установленных в проемы входов в подъезды | Дверной блок | 4 | Август-сентябрь |
| 14 | Детальный осмотр, при необходимости ремонт, укрепление и утепление оконных блоков, а также дверных конструкций, установленных в помещениях тамбуров подъездов. | Оконный блок / конструкция | 16/4 | август |
| 15 | Детальный осмотр кровли с проведением, при необходимости, ремонтных работ | кв.м.кровли | 900 | Май-июнь |
| 16 | Окраска дверей, установленных в проемы входов в подъезды | Дверной блок | 4 | Июль-август |
| 17 | Устройство и окраска ограждений зеленой зоны возле подъездов (заборы). | пог.метров | 50 | Июнь-август |
| 18 | Косметический ремонт подъездов | №№ подъездов | 1,2,3,4 | Июль-сентябрь |

Примечание:

Сроки выполнения некоторых ремонтных работ, в случае срыва их проведения подрядными организациями, могут измениться.

Объемы некоторых ремонтных работ являются ориентировочными и, в процессе их проведения, могут изменяться.

Виды работ указаны по итогам проведения весеннего осмотра здания и, в процессе эксплуатации дома, могут изменяться в большую сторону. Также могут быть добавлены дополнительные виды работ, выявленных в период подготовки дома к ОЗП, проведение которых безотлагательно.

Исполнитель Р.В. Отев

2-31-05